## 事前検査調書
排水設備工事 事前検査調書
確認申請受付番号
申 請 者
確認した項目にチェック(レ)を入れて完了届に添付すること。
共通
□ | 敷地内すべての排水設備を図示しているか。
□ | 接続漏れはないか。
汚水管
□ | 汚水管の勾配は適切であるか。
□ | 土被り厚は20cm以上あるか。または、防護しているか。
□ | 雨水管を接続していないか。
□ | 管及びますの接合は確実にしたか。
汚水ます
□ | ます間隔は管径の120倍を超えていないか。
□ | 配管の屈曲点にますを設置しているか。
□ | ます蓋は載荷重に適応しているか。
□ | 二重トラップになっていないか。
□ | 雨水が集合する部分に設置していないか。また、仕上げ高さは適切か。
排水器具
□ | 器具類の設置は適正であり、正常に機能するか。
□ | 器具トラップを確認したか。
□ | 台所、浴室、その他固形物を排出する排水口にはストレーナー(目皿)が設置してあるか。
附属装置
□無 |  | □有 | グリス・オイル・サンド・セメント・ヘア・ランドリー・プラスタ 阻集器 | [7 empty] | ディスポーザ
|  |  | □ | 仕様書どおりの器具で、適切に設置しているか。
|  |  | □ | 雨水が流入しないように設置しているか。
既設管の利用
□無 |  | □有 | □ | 雨水管接続など雨水の流入がないことを確認したか。
|  |  | □ | 管及びますの構造は、排水設備の基準に適合しているか。
|  |  | □ | 基準に適合していない場合、施主への説明及び市役所と協議したか。
便槽・浄化槽処理
□無 |  | □撤去 | □ | 解体・撤去は確実にしたか。
|  | □埋立 | □ | 槽内の不用部品の撤去・汲み取り・清掃・消毒は確実にしたか。
|  |  | □ | 良質土での埋め戻し・締め固めを確実にしたか。
|  | □ |  | 浄化槽切替の場合、浄化槽使用廃止届出書の提出は済んだか。
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | に事前検査を行い、上記のとおり相違ありません。
[9 empty] | 工事店名 |  |  | 印
[9 empty] | 責任技術者 |  |  | 印